Postup měření a kontroly

1, přívodní kabel - měření

2, rozvaděč, přepěťová ochrana, Fí hodnota, selektivita jističů

3, zásuvky zapojení - měření

4, měření impedanční smyčky a vybavení proudového chrániče

5, osvětlení – měření intenzity v místnostech

6, funkčnost instalace

7, vnitřní přepěťová ochrana – EMOS 1800J

8, LPS – hromosvod - svody